Механосборочный цех

Характеристика здания.

# Годы постройки: 1986 – 2 пролета шириной по 30м и АБК, 1992 – все остальное.

Режим работы мостовых кранов: средний.

Размеры пролетов: 5 параллельных пролетов длиной 192м (2 пролета шириной  по 30м и 3 пролета шириной по 24м) и трехэтажная вставка длиной 204м и шириной 27м с высотой  1 этажа - 6м, 2-го и 3-го – по 3,6м.  В 2 пролетах шириной по 30м – встроенное 3-х этажное здание АБК с размерами в плане 6х60м с высотой этажа 3,6м.

Высота до низа стропильных ферм: 18м - в пролетах шириной 30м, 12м – в пролетах

шириной 24м.

Каркас: в пролетах по 30м – металл; в пролетах по 24м, вставка и АБК – сборный ж/бетон.

Наружные стены: керамзитобетонные панели.

Покрытие: в пролетах по 24 и 30м - оцинкованный профнастил по прогонам,

в остальных - сборные железобетонные плиты.